СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРЦЕВСКОГО 2-ГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

(11 сессия)

От 14.05. 2021 года                        с. Сибирцево 2-е                                 № 45

«Об утверждении программы комплексного развития системы  коммунальной  инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на  перспективу до 2033 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Совет депутатов Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

      - Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области              А.Н.Машаров

Председатель Совета депутатов

Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                             С.И.Самохвалова

Утверждена

решением 11 сессии

Совета депутатов

Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 14.05.2021 № 45

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

с. Сибирцево 2-е

2021 год

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на период до 2033 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | - администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Цель программы | - повышение энергосбережения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов. 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2021- 2031 годы и на период до 2033 года |
| Мероприятия программы | 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы 4. В части участия в накоплении и транспортировании твердых коммунальных отходов - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Сибирцевсколго 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; |
| Ожидаемые результаты | - организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Сибирцевского 2-го сельсовета. Общий объем финансирования в течение 2021 - 2031 гг., в перспективе до 2033 г. составит 5090 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет - 4140тыс.руб. - 2021 г. – 190 тыс. руб.; - 2022 г. – 300 тыс. руб.; - 2023 г. – 300 тыс. руб.; - 2024 г. – 300 тыс. руб.; - 2025 г – 300 тыс. руб.; - 2026 г - 300тыс. руб.; - 2027 г.-2033 г. -2450 тыс.руб. ; Внебюджетные источники - 0 тыс. руб. - Областной бюджет – 950 тыс.руб. - 2021 г. – 0 тыс. руб.; - 2022 г. – 0 тыс. руб.; - 2023 г. – 150 тыс. руб.; - 2024 г. – 150тыс. руб.; - 2025 г – 150тыс. руб.; - 2026 г - 0 тыс. руб.; - 2027 г.-2033 г. -500 тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения - снижение потребления энергетических ресурсов. В сфере утилизации твердых бытовых отходов: - улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

# Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

  - 1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Сибирцевский 2-й сельсовет расположен в северо-западной  части Новосибирской области на расстоянии 650 км от областного центра, в 50 км от районного центра .

Сибирцевский 2-й сельсовет граничит с тремя сельскими советами Венгеровского района: Усть-Изеский сельсовет, Урезский сельсовет, Шипицинский сельсовет. Площадь территории поселения составляет 81297 га. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции составляет около 105 км , от ближайшего аэропорта «Толмачёво» – около 600 км.

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -540С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8С, июля - +19С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10С равна 1800-1950. Гидротермический коэффициент  колеблется в пределах 1,2-1,4.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: озёра, пруды, болота.

Наиболее крупные реки: р.Тартас.

1.2. Население и населенные пункты сельского поселения

На территории муниципального образования расположены - населенных пунктов: с. Сибирцево 2-е, с. Филошенка, с. Новые Кулики, д.Улуцк,д. Георгиевка, д.Вороново, Численность населения на 01.01.2021 составляет 889 человек.

Информация по населению  Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

Таблица №1

| № п/п | Населенные пункты. | Численность населения, чел. на 01.01.2020 г. | Численность населения, чел. на 01.01.2021 г, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сибирцево 2-е | 641 | 609 |
| 2 | с. Филошенка | 87 | 67 |
| 3 | с. Новые Кулики | 100 | 98 |
| 4 | Д.Георгиевка | 93 | 92 |
| 5 | Д.Вороново | 11 | 10 |
| 6 | Д.Улуцк | 15 | 13 |
| Итого | Сибирцевский 2-й сельсовет сельсовет | 947 | 889 |

Средняя плотность населения на территории  сельсовета уменьшается.

1.3. Экономическая характеристика сельского поселения

А) Промышленность.

Промышленности нет.

Б) Агропромышленный комплекс.

Сельское хозяйство на территории МО представлено  1 крупным предприятием сельхозпредприятиями – ЗАО «им. Куйбышева»- растениеводство и животноводство;

В) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует одна врачебная амбулатория, 1 ФаП.

Г) Образование.

На территории осуществляют свою деятельность:

- общеобразовательные школы,- в с. Сибирцево 2-е, с. Новые Кулики.

Д) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 6 предприятий.

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут с.Филошенка- Венгерово.

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 16800 кв.м.

Теплоснабжение

На территории с. Сибирцево 2-е имеется котельная , которая отапливает учреждения: школа, детский сад,. Общая протяженность тепловых сетей – 601 м.

У администрации Сибирцевского 2-го  сельсовета отсутствует правомочная функция по теплообеспечению поселения.

Водоснабжение

Водоснабжение Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области представлено-4 скважинами. Две из них находятся в  резерве - по одной в с. Сибирцево 2-еи в д.Георгиевка. Общая протяженность водопроводных сетей 7900 км.

У администрации Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области отсутствует правомочная  функция по  обеспечению водой поселения.

Электроснабжение

Электроснабжение МО обеспечивают региональные электрические сети – Новосибирскэнергосбыт.

Газоснабжение

Жители МО обеспечиваются привозным  газом .

1.4. Пути сообщения и транспорт

А) Автомобильный транспорт

К основным  автотранспортным направлениям относятся :

Характеристика автодорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

| Наименование направления | Протяжённость | Ширина проезжей части(м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрипоселковые дороги | 6 6,2 | 4 4 | 6 6 | Асфальт грунтовые |

В) Транспортные сооружения

-Крупных автомобильных мостов на  территории поселения  нет.

2.  Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета

2.1.   Существующая система  сбора и вывоза ТКО

Сибирцевского 2-го  сельсовета Венгеровского района  Новосибирской области и перспектива ее развития

К вопросам местного значения отнесён вопрос  участия администрации Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области имеются контейнерные площадки и контейнеры, сбор и вывоз ТКО на площадки временного хранения осуществляется региональный оператор ООО « Экология Новосибирск» .

На территории района в с.Венгерово существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя  проблемы  системы  по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Транспортировку ТКО на территории поселения осуществляет ООО «Экология-Новосибирск».

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

К вопросам местного значения отнесена  организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности в  период 2021-2031 гг.  на территории Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и   применить  наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на  обеспечение  уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание..

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Уставом Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

  - Ожидаемые результаты

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить  санитарное состояние  территории поселения;

- улучшить экологическое состояние  территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2021-2031  годы и на перспективу до 2033 года потребуется 5040 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета  Новосибирской области, Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской  области .Обобщенные данные приведены в таблице

Перспективная схема развития системы утилизации ТБО

Приложение 1

| № | Наименование мероприятия |  | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость мероприятий на 2021-2033г.г., тыс. руб | ППотребность в средствах на 2021-2026 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 |  | 22025 | 22026 | 22027-2032 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка контейнеров |  | 2021 | ОБ | 950 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по ТКО |  |  | ОБ | 950 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 150 | 0 | 500 |  |  |  |
| Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Финансовые потребности для реализации программы

| Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | ССумма на 2021г. тыс. руб. | ССумма на 2022г. тыс. руб. | ССумма на 2023г. тыс. руб. | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | ССумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027-2033 г.г. тыс. руб. |

Утилизация твердых бытовых отходов

| МБ |  | з | з | з |  |  | з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 950 | з | з | 1150 | 150 | 1150 | 10 | 500 |
| ВИ |  | з | з | з |  |  | з |  |
| ИТОГО |  | з | з | з |  |  | з |  |

Содержание уличного освещения

| МБ | 4140 | З190 | З300 | 3300 | 300 | З300 | З300 | 2450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 950 | 00 | 00 | 10 |  | 1 | 00 |  |
| ВИ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 5090 | 1190 | 3300 | 4300 | 300 | 4300 | 3300 | 2450 |

ИТОГО: утилизация твердых бытовых отходов + уличное освещение

| МБ | 4140 | З190 | З300 | З300 | 300 | З300 | З300 | 2450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 950 | З0 | З0 | З150 | 150 | З150 | З0 | 500 |
| ВИ |  | з | з | з |  | з | з |  |
| ИТОГО | 5040 | З190 | З300 | З450 | 450 | З450 | З450 | 950 |

Приложение 3

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22021 |  | 22022 |  | 22023 |  | 22024 |  | 22025 |  | 22026 |  | 2027-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и замена электрических ламп на энергосберегающие | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 1190 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 | 22450 |
|  |  |  | Местный бюджет | З190 |  | З300 |  | З300 |  | З300 |  | З300 |  | З300 |  | З300 | З2450 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Оформление документации на земельные участки под временное накопление ТКО | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 950 | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 0 |  | З500 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | З0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 9950 | 00 |  | 00 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 00 |  | 5500 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Приложение 4

Целевые индикаторы Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы

и на перспективу до 2033 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |

| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и замена электрических ламп на энергосберегающие | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 190 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | Местный бюджет | 190 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2450 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 950 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 500 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 9950 | 00 | 00 | 1150 | 1150 | 1150 | 00 | 5500 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |